无锡市锡山区鹅湖人民医院

耗材院内比选采购公告

我院对理疗电极片（生物刺激反馈仪）、理疗电极片（中频电疗仪）进行公开院内比选，欢迎符合相应资质的供应商（厂家）报名参与。

一、项目情况

1、项目编号：EHUYYCG2025049 （YJ）

2、项目目录及需求

| 序号 | 耗材名称 | 规格需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 理疗电极片（生物刺激反馈仪） | 1、插针孔径2mm，扣径4mm 大小：45x45mm方形电极 20mm吞咽电极 2、用于传导电刺激信号、提高电刺激效率、减少皮肤刺激、方便治疗操作，提高治疗效率 3、单价不超过5元/片 |
| 2 | 理疗电极片（中频电疗仪） | 1、连接尺寸直径2.5mm 大小：50*50mm 、50*70mm 2、用于缓解疼痛、消炎消肿、刺激肌肉收缩 3、单价不超过5元/片 |

二、资质要求

参加本次院内比选的经销商除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件（但不仅限于以下条件）：

（1）中华人民共和国境内注册的法人企业或者其他组织；

（2）供应商必须未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（3）本项目不接受联合体投标。

（4）报名响应资料要求（请按下列顺序装订）：

1、封面：项目编号、产品名称、品牌型号、公司名称、联系人、联系方式等信息。

2、企业信用承诺书（请填写附件2）。

3、生产厂家以及各级代理公司资质。

4、厂家授权书、法人代表授权委托书（含被授权人联系方式）、法定代表人及委托人的身份证复印件；委托缴纳社保证明（半年以上）。

5、产品彩页、产品说明书、产品实物图片、产品的医疗器械注册证（完整注册证，包含注册证附件等）并附一份查询注册证时的药监部门网站截图（盖公章）。

6、产品报价（详细格式见附件1）。

7、 宣传彩页（纸质版需提供印刷版，打印和复印版需加盖公章）。

8、用户名单，无锡地区的排列在前面并提供近2年内使用证明（仅限含比选产品规格型号的发票、合同、中标通知书等）并加盖红章。

9、所提供材料真实性及购销廉洁声明（请填写附件3）。

10、以上材料按此顺序装订（需要目录和页码），正本需要加盖公司公章，资料模糊、复印公章均视为无效。

三、资料接收

纸质材料（一正三副）请递交至无锡市锡山区鹅湖人民医院物资供应科，招标现场请带上样品。递交时间自公告之日起五个工作日（上午：7:30-11:00，下午：1:00-4:00），截止日期：2025年8月18日16:00（以纸质材料递交时间为准，逾期不再接受任何响应资料）。纸质材料请按照项目单个准备，不要多个项目装订在一起。

递交纸质材料的同时需提供盖红章报名文件PDF版以及单独一份产品技术参数Word版本，U盘拷贝。

四、联系方式

联系人：蒋老师 陈老师  电话：0510-68286729

无锡市锡山区鹅湖人民医院

2025年08月12日

附件1：耗材（试剂）报价单（检验试剂还需填写成本测试表）

可单独收费耗材报价单

| 序号 | 产品名称 （注册证名称） | 生产厂家（品牌） | 规格 | 型号 | 注册证号 | 单位 | 单价 | 中标编码 | 医保收费名称 | 医保收费编码 | 医保报销比例 | 国家27位编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

非单独收费耗材报价单

| 序号 | 产品名称 （注册证名称） | 生产厂家（品牌） | 规格 | 型号 | 注册证号 | 单位 | 单价 | 中标编码 | 项目收费名称 | 项目收费编码 | 项目收费标准 | 国家27位编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：耗材（试剂）按以下优先顺序排序：

（一）专机专用

- 有标有医保（试剂项目收费）

- 有标无医保

- 备案产品（别家医院备案成功的产品提供备案截图（含价格））

- 未中标产品（提供其他地区中标、或三甲医院开票等价格依据、承诺本地域内最低价）

（二）非专机专用

1、有标有医保（试剂项目收费）或新技术（提供新技术编号）

2、有标无医保

3、备案产品（别家医院备案成功的产品提供备案截图（含价格））

4、未中标产品（提供其他地区中标、或三甲医院开票等价格依据、承诺本地域内最低价）

检验试剂成本测算表

| 项目 | 例：自动生化检验试剂 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品牌 | A品牌 |  |  |
| 综合测算（统一按每天50个测试计算） |  |  | 元/每人份 |
| 质控、定标、清洗、反应杯、吸嘴、取样刷等运营成本 |  |  |  |
| 序号 |  | 分项具体测算 |  |
| 1 |  | 质控 |  |
| 2 |  | 定标 |  |
| 3 |  | 清洗 |  |
| 4 |  | 反应杯 |  |
| 5 |  | 吸嘴 |  |
| 6 |  | 取样刷 |  |
| 7 |  | … |  |

注明：

1、不用填写具体规格型号，但是一定要与《产品报价单》中的相符。

2、无消耗品或者配套消耗品，综合测算数据填“0”。

附件2：

企业信用承诺书

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵院组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录:符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，原承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 企业名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |

附件3：材料真实性及购销廉洁声明

承诺书

无锡市锡山区鹅湖人民医院：

针对贵院此次采购，我公司郑重承诺：所提供资料（以骑缝章为准）真实有效，无任何虚假成分。如有虚假，由此产生的一切后果由本公司承担。

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药销售行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，我公司郑重承诺并遵守：

一、我方按照《民法典》及本承诺购销医疗设备。

二、我方不以回扣、宴请等方式影响医院工作人员采购或使用产品的选择权，不在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿等费用。

三、我方指定销售代表承诺在工作时间到医院指定地点联系商谈，不到住院部、门诊部、医技科室等推销产品，不借故到医院相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费等。

四、我方如违反本承诺，一经发现，医院有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如我方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发[2013]50号）相关规定处理。

五、本承诺作为产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等法律效力。

公司（签章）

年   月   日